**Сведения о технологической возможности присоединения к электрическим сетям ООО «КЭК» и наличии свободной трансформаторной мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Наличие возможности технологического присоединения по уровням напряжения, кВ** | | | | | **Наличие свободной трансформаторной мощности по уровням напряжения, кВ** | | | | |
| **0,4** | **6** | **10** | **35** | **110** | **0,4** | **6** | **10** | **35** | **110** |
| 2423 | Магистральная, 100 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 7033 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7033/1 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7033/2 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ТП-4 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7819 | Южнопромышленная 30а | да | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1043 | Тихорецкая, 7 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 3819 | Дубравная, 38 | нет | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 3843 | Кул-Гали, 24 | нет | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2972 | Фучика, 82 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 231А | Толбухина, 21 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1989 | Космонавтов, 39б | да | да | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1663 | Лаврентьева, 9 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2992 | Волочаевская, 8 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4092 | Космонавтов, 42 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4920 | Губкина, 30А | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 4941 | Фучика, 84 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2642 | С. Хакима, 17 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2643 | С. Хакима, 17 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2644 | С. Хакима, 17 | да | х | да | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2013 | Московская, 31 | да | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 07 | Н. Челны, 1 автодорога | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 127 | Н. Челны, ул. Проспект Казанский | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 2099 | Московская, 31 | да | да | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 412 | Магистральная, 126 | нет | да | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 7-07 | Н.Челны, Новый город,  12 комплекс, ул. Раскольникова, 81 | нет | х | да | х | х | нет | х | да | х | х |
| 7-013 | Н.Челны,  Новый город, ул. Раскольникова, 79А | да | х | нет | х | х | да | х | да | х | х |
| 67-08 | г. Наб.Челны, Микрорайон 67А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 26-013 | Н.Челны, пр-т Московский, 52/20А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 26-08 | Н.Челны, пр-т Московский, 140А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ПлемРепродукт | г. Бугульма, МО «Спасское поселение» | нет | х | да | х | нет | нет | х | да | х | х |
| ЗиГ | г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5 | нет | нет | х | х | нет | нет | нет | х | х | х |
| 2092 | г. Казань, ул. Московская, 17 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 1544 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 1 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 3 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 23-013 | Наб.Челны, пр.Автозаводской, д.59 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 8-9 | Наб.Челны, Новый город, пр.Сююмбике, д.29-Б | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4099 | г. Казань, ул. А Кутуя | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 14-08ю | Наб.Челны, 14 мик. ЗЯБ | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83Б | да | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 5931 | п. Киндери, ул. Медовая | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2568 | г. Казань, ул. Ак. Лаврентьева, 11 | да | х | да | х | х | да | х | нет | х | х |
| 11-010 | Наб.Челны, Новый город, пр.Сююмбике, | нет | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 18-014 | Наб.Челны, Новый город, ул.Раскольникова,16 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| ТП-307П | г.Бугульма, | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-1 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-2 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-3 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-173П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-389П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-036П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-116Ю | г.Набережные Челны | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| КТП-175Ю | г.Набережные Челны | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| БКТП-7881 | г. Казань, ул. Габишева | да | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-72 | г.Набережные Челны, Производственный проезд | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП 215-01 | г.Набережные Челны, пром. Зона, р-н Стройбаза, 1990/11-76 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| КТП-1000 кВА | г.Набережные Челны, пр-т Сююмбике (19 мкр.) | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| БКТП-5128 | г.Казань, ул.Ленинградская, 4 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ПС-35кВ  (№ 202) | Нурлатский р-н, с.Н.Челны | х | х | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х |
| ПС-110кВ  (№207) | г.Альметьевск, ул.Сургутская | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х | нет |
| 2КТП-6/0,4 | г.Азнакаево, ул.Ф.Карима, д.1А | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 2Тр ТП-6/0,4 №1 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 2Тр ТП-6/0,4 №2 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-6/0,4 №3 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-6/0,4 (СП и скважин) – 7 шт. | Мамадышский р-н, Закамское месторождение | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |