## Казань
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Казанский энергорайон
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2022 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
ТП-231А | г.Казань, Толбухина, 21 | 08.02.2022-10.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-1989 | г.Казань, Космонавтов, 39б | 15.02.2022-17.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-4092 | г.Казань, Космонавтов 42а | 15.02.2022-17.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
ТП-2972 | г.Казань, Фучика, 82 | 22.03.2022-24.03.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
КТП-2423 | г.Казань, Магистральная, 100 | 02.03.2022г-04.03.2022г | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования за январь 2022 года:

## Челны
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Набережночелнинский энергорайон
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2022 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
БКТП 18-014 | Н.Челны, ул.Раскольникова,16 (35мик) | 08.02.2022-10.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | 15.02.2022-17.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | 15.02.2022-17.02.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 7-013 | Н.Челны, ул.Раскольникова, д.79А | 22.03.2022-24.03.2022гг | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
КТП 215-01 | Н.Челны, Промзона, р-он Стройбаза | 02.03.2022г-04.03.2022г | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
БКТП 18-014 | Н.Челны, ул.Раскольникова,16 (35мик) | 08.02.2022-10.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов)
БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 7-013 | Н.Челны, ул.Раскольникова, д.79А | 22.03.2022-24.03.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
КТП 215-01 | Н.Челны, Промзона, р-он Стройбаза | 02.03.2022г-04.03.2022г | 8 ч.часов, полное отключение по соглас. с потребителем ( 3категория)
БКТП 18-014 | Н.Челны, ул.Раскольникова,16 (35мик) | 08.02.2022-10.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов)
БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 7-013 | Н.Челны, ул.Раскольникова, д.79А | 22.03.2022-24.03.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
КТП 215-01 | Н.Челны, Промзона, р-он Стройбаза | 02.03.2022г-04.03.2022г | 8 ч.часов, полное отключение по соглас. с потребителем ( 3категория)
БКТП 18-014 | Н.Челны, ул.Раскольникова,16 (35мик) | 08.02.2022-10.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов)
БКТП 11-010 | Н.Челны, пр.Вахитова, д.22/25 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 23-013 | Н.Челны, пр.Автозаводский, д.59 | 15.02.2022-17.02.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
БКТП 7-013 | Н.Челны, ул.Раскольникова, д.79А | 22.03.2022-24.03.2022гг | 24ч.часа, отключение посекционно, с привлечением персонала потребит.(АВР вкл в ВРУ ж.домов и ВРУ Н.П)
КТП 215-01 | Н.Челны, Промзона, р-он Стройбаза | 02.03.2022г-04.03.2022г | Планово-предупредительный ремонт 8 часов без отключения потребителей
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования за январь 2022 года:

## Бугульма1
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Энергоучасток Бугульма - 1
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2022 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования в 2020 году
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования за январь 2022 года:

## Бугульма2
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Энергорайон Бугульма - 2
График вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования на 1 квартал 2022 года:
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования за январь 2022 года:

## Зеленодольск
ООО "Казанская энергетическая компания" |  |  | Зеленодольский энергорайон
График вывода в плановый ремонт эл/сетевого оборудования на 1 квартал 2022 года
Наименование объекта | Место нахождение, адрес | Дата вывода в ремонт | Сроки проведение ремонта, полное или частичное отключение
ГПП 110/6 кВ,ЗРУ-6 кВ яч.12 В-6кВ | РТ,г.Зеленодольск,ул.Заводская,5 | 01.03.2022 г. | Плановый ремонт 8 часов без отключения потребителей
Факт вывода в плановый ремонт электросетевого оборудования за январь 2022 года: