**Сведения о технологической возможности присоединения к электрическим сетям ООО «КЭК» и наличии свободной трансформаторной мощности**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта** | **Место нахождение, адрес** | **Наличие возможности технологического присоединения по уровням напряжения, кВ** | | | | | **Наличие свободной трансформаторной мощности по уровням напряжения, кВ** | | | | |
| **0,4** | **6** | **10** | **35** | **110** | **0,4** | **6** | **10** | **35** | **110** |
| 2423 | Магистральная, 100 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 7033 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7033/1 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7033/2 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ТП-4 | с.Никольское, ул.Школьная | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 7819 | Южнопромышленная 30а | да | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1043 | Тихорецкая, 7 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 3819 | Дубравная, 38 | нет | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 3843 | Кул-Гали, 24 | нет | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2972 | Фучика, 82 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 231А | Толбухина, 21 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1989 | Космонавтов, 39б | да | да | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 1663 | Лаврентьева, 9 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2992 | Волочаевская, 8 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4092 | Космонавтов, 42 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4920 | Губкина, 30А | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 4941 | Фучика, 84 | да | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2642 | С. Хакима, 17 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2643 | С. Хакима, 17 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2644 | С. Хакима, 17 | да | х | да | х | х | да | х | нет | х | х |
| 2013 | Московская, 31 | да | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 07 | Н. Челны, 1 автодорога | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 127 | Н. Челны, ул. Проспект Казанский | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 2099 | Московская, 31 | да | да | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 7-07 | Н.Челны, Новый город,  12 комплекс, ул. Раскольникова, 81 | нет | х | да | х | х | нет | х | да | х | х |
| 7-013 | Н.Челны,  Новый город, ул. Раскольникова, 79А | да | х | нет | х | х | да | х | да | х | х |
| 67-08 | г. Наб.Челны, Микрорайон 67А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 26-013 | Н.Челны, пр-т Московский, 52/20А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 26-08 | Н.Челны, пр-т Московский, 140А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ПлемРепродукт | г. Бугульма, МО «Спасское поселение» | нет | х | да | х | нет | нет | х | да | х | х |
| ЗиГ | г. Зеленодольск, ул. Заводская, 5 | нет | нет | х | х | нет | нет | нет | х | х | х |
| 2092 | г. Казань, ул. Московская, 17 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 1544 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 1 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 3 | г. Казань, ул. Ак. Павлова, 2А | нет | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 23-013 | Наб.Челны, пр.Автозаводской, д.59 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 8-9 | Наб.Челны, Новый город, пр.Сююмбике, д.29-Б | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 4099 | г. Казань, ул. А Кутуя | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 14-08ю | Наб.Челны, 14 мик. ЗЯБ | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 104 | г. Казань, ул. Чистопольская, 83Б | да | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 5931 | п. Киндери, ул. Медовая | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| 2568 | г. Казань, ул. Ак. Лаврентьева, 11 | да | х | да | х | х | да | х | нет | х | х |
| 11-010 | Наб.Челны, Новый город, пр.Сююмбике, | нет | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| 18-014 | Наб.Челны, Новый город, ул.Раскольникова,16 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| ТП-307П | г.Бугульма, | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-1 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-2 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-3 | г.Бугульм, пос.Прогресс, ул.Ягофарова,1 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-173П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-389П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-036П | г.Бугульма, пос.Берёзовка, ул. Дорожная,17 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-116Ю | г.Набережные Челны | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| КТП-175Ю | г.Набережные Челны | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| БКТП-7881 | г. Казань, ул. Габишева | да | х | да | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП-72 | г.Набережные Челны, Производственный проезд | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| КТП 215-01 | г.Набережные Челны, пром. Зона, р-н Стройбаза, 1990/11-76 | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| КТП-1000 кВА | г.Набережные Челны, пр-т Сююмбике (19 мкр.) | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| БКТП-5128 | г.Казань, ул.Ленинградская, 4 | нет | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х |
| ПС-35кВ  (№ 202) | Нурлатский р-н, с.Н.Челны | х | х | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х |
| ПС-110кВ  (№207) | г.Альметьевск, ул.Сургутская | х | нет | х | х | нет | х | нет | х | х | нет |
| 2КТП-6/0,4 | г.Азнакаево, ул.Ф.Карима, д.1А | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| 2Тр ТП-6/0,4 №1 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| 2Тр ТП-6/0,4 №2 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-6/0,4 №3 | г.Лениногорск, ул.Заводская | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-6/0,4 (СП и скважин) – 7 шт. | Мамадышский р-н, Закамское месторождение | нет | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| ПС-35 кВ | (Нурлатский р-н, с. Н.Челны) | нет | нет | х | х | х | нет | нет | х | х | х |
| КТП 351(ф.78-16) | г. Бугульма ул.Никитина | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП 25 (ф.78-16) | г. Бугульма ул.Чайковского | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП 39 (ф.78-16) | г. Бугульма ул.Никитина 12 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП 127 (ф.43-08) | г. Бугульма, ул. Сельхозтехника, д.5 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП 359 П (ф.10-01) | Азнакаевский тракт | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-5150 | Казань, ул. Тэцевская 187 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП 156ю | г. Наб.Челны ул.Кжевникова д.6А | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-5081ю | г. Наб.Челны ул.Магистральная,д.9 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| ТП-77ю | г. Наб. Челны пос.Сидоровка | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-140ю | г. Наб. Челны ул. Магистральная д.5 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТПН ф.142-11 | г. Альметьевск Объездной тракт 23/16 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-411 | г. Бугульма ул. Нефтянников,9/1 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТПАС-М-250кВА | КТПАС-М-250кВА г.Азнакаево ул.Джалиля 50Г | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-1 | АРСУ г. Альметьевск ул. Советская 186 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-2 | АРСУ г. Альметьевск ул. Советская 186 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-3 | АРСУ г. Альметьевск ул. Советская 186 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| ТП-630 кВА АО «ТАКПО» | г. Казань, ул. Поперечно-Ноксинская, д.46 | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| ТП-480 | г. Казань, Лаишевский район, п. Петровский, Отель Регина | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-3957 | г. Казань, п. Малые Клыки, ул. Большая Красная,119, Отель Регина | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-2123 | г. Казань, ул. Пушкина 29А | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-3539 | СНТ Щербаковка | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-799км | СТ Речник (СНТ Проектант, СНТ Весна 2) | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3513 | СНТ Факел 4 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-1470 | СНТ Идел | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-655 | СНТ Сирень | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-5075 | СНТ Вишенка | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-5071 | СНТ Водоканал | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-5976 | СНТ Чайка | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-1471 | СТ Наука | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-1474 | СНТ Залив | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-2448 | СНТ Залив | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-6998 | СНТ «Азино» | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-5148 | СНТ «Авиамотор» | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-5188 | ТСН «Сад №5» КАПО им. С.П. Горбунова | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7374 | НКСТ "Танкист" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-19/1 | НКСТ "Танкист" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7727 | НКСТ "Танкист" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7711 | НКСТ "Танкист" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-496 | СНТ "Ивушка" | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-4965 | СНТ "Берёзка" при ГИПО, СНТ "Лесовод", СНТ "Строитель-2", СНТ "Энергетик" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-4966 | СНТ "Весна 78" | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| ТП-630 кВА | СНТ Лагерная | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-19/1А | СНТ Луч | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-7948 | СНТ Луч | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-7948-1  (250 кВА) | КТП-7948-1(250 кВА), СНТ Луч | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-4963 | СНТ Казанец | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-3921 | СНТ Фреон | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
|  | СНТ Наука п.Карьер | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-33146 | СНТ Чишма | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3917 | СНТ Строитель Сад-2 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-475 | СНТ Резинщик | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-5917 | СНТ Любитель природы | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3930 | СНТ Маяк | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-8603 | СНТ Домостроитель | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7403 | СНТ Мебельщик-1 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7849 | СНТ Садовое товарищество рабочих и служащих Казанского завода СК им.С.М.Кирова Коллективного сада №1 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7197 | СНТ Полянка | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-2405 | СНТ Дулкын | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-4968 | СНТ Виктория-Материк | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3234 | СНТ Каменка п. Ивановка | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-4986 | СНТ Рассвет п. Кульсеитово | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-4969 | СНТ КФМБК «Вишенка» | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3782 | СНТ Родник 4 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-2463 | СТ Поиск | да | нет | х | х | х | да | нет | х | х | х |
| КТП-3587 | СНТ Бирюлинец | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3985 | СНТ Бирюлинец | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3760 | СНТ Крутушка-1 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3953 | СНТ Крутушка-1 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3775 | СНТ Крутушка-2 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-33020 | СНТ Крутушка-2 | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3566 | СНТ Аланлык | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-3962 | СНТ Аланлык | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| КТП-7244 | СНТ Заря | да | х | нет | х | х | да | х | нет | х | х |
| ВЛ-0,4 кВ | СНТ Колос | да | х | х | х | х | да | х | х | х | х |
| ВЛ-0,4 кВ | СНТ Победа | да | х | х | х | х | да | х | х | х | х |
| ВЛ-0,4 кВ | СНТ Ветеран | да | х | х | х | х | да | х | х | х | х |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |